# П А М Я Т К А

ГРАЖДАНЕ ! Чтобы избежать пожаров выполните правила пожарной безопасности: *В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к печам и дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см от внутренних поверхностей печи и дымохода до сгораемых конструкций. Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных мастеров, имеющих удостоверение пожарно- технического минимума. *Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте, неисправности. В отопительной сезон не менее одного раза в 2 месяца очищайте дымоходы от сажи. *Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы. *Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей, газовых плит. *Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, примусы и керогазы, включенные в электросеть электроприборы и не поручайте присмотр за ними детям. *Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки проводов с помощью квалифицированного электрика. Не применяйте самодельные предохранители («жучки»), пользуйтесь только предохранителями заводского изготовления. *Электронагревательные приборы (плитки. утюги, чайники) устанавливайте на несгораемые подставки. *В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрофонарями. *Не отогревайте открытым огнем замершие трубы водопровода, канализации и отопительных систем. Отогревать следует горячей водой или песком. *Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором. *Постоянно содержите в чистоте прилегающую территорию и территорию двора, не жгите мусор в сухую, жаркую и ветреную погоду. *Не допускайте курения в постели. ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! НЕ БРОСАЙТЕ СПИЧКИ И ОКУРКИ НЕЗАТУШЕННЫМИ! ПРЯЧЬТЕ СПИЧКИ ОТ ДЕТЕЙ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ «01», «112» или 2-12-41 по сотовому телефону «112»